## Формулы 18(1), 20 и 20(1)
ОТЧЕТ
расчет платы за отопление за сентябрь 2024 года
зданием по адресу: г.Химки, ул.Лавочкина, д.13
№ квартиры корпус | № ИПУ ТЭ | предыдущее | расчетное | расход ТЭ, Гкал (Vi) | скорректир. | Si квартиры кв.м. | Размер платы, руб/кв.м.
24 корп. 1 | №20001837 | 41.889 | 41.889 | 0 |  | 99.7 | 0
47 корп. 1 | №21003933 | [6 empty] | 45.5
55 корп. 1 | №20202622 | 13.592 | 13.592 | 0 |  | 83.5 | 0
95 корп. 1 | №19011308 | [6 empty] | 79.7
114 корп. 1 | №19008760 | 52.113 | 52.113 | 0 |  | 115.8 | 0
151 корп. 1 | №20202809 | 8.924 | 8.924 | 0 |  | 85.5 | 0
158 корп. 1 | №19010894 | 22.103 | 22.103 | 0 |  | 80.6 | 0
166 корп. 1 | №1911322 | 41.7 | 41.7 | 0 |  | 104 | 0
8 корп. 2 | №1902014 | [6 empty] | 110
21 корп. 2 | №21010254 | 8.25 | 8.25 | 0 |  | 79.4 | 0
22 корп. 2 | №21010885 | 10.538 | 10.538 | 0 |  | 51.8 | 0
24 корп. 2 | №19008467 | [6 empty] | 110.8
28 корп. 2 | №22010799 | [6 empty] | 109.9
32 корп. 2 | №20202829 | [6 empty] | 110.4
41 корп. 2 | №21010205 | 7.519 | 7.519 | 0 |  | 78.7 | 0
54 корп. 2 | №21004336 | 6.155 | 6.155 | 0 |  | 50.8 | 0
55 корп. 2 | №21004204 | 2.934 | 2.934 | 0 |  | 50.8 | 0
56 корп. 2 | №19010303 | 47 | 47 | 0 |  | 114.4 | 0
64 корп. 2 | №23084001 | 1.744 | 1.744 | 0 |  | 118.3 | 0
69 корп. 2 | №21010920 | 8.445 | 8.445 | 0 |  | 60.98 | 0
70 корп. 2 | №21004209 | 1.53 | 1.53 | 0 |  | 48.8 | 0
71 корп. 2 | №21010774 | 0.811 | 0.811 | 0 |  | 47.3 | 0
73 корп. 2 | №22-025426 | 10.8 | 10.8 | 0 |  | 107.2 | 0
82 корп. 2 | №20202882 | [6 empty] | 48.8
90 корп. 2 | №20202666 | 5.644 | 5.644 | 0 |  | 48.8 | 0
105 корп. 2 | №19008484 | 30.5 | 30.5 | 0 |  | 111.8 | 0
106 корп. 2 | №22-025424 | 1.925 | 1.925 | 0 |  | 50.6 | 0
118 корп. 2 | №12051243 | 7.172 | 7.172 | 0 |  | 120.6 | 0
146 корп. 2 | №21013931 | 13.3 | 13.3 | 0 |  | 105.6 | 0
151, 178 корп. 2 | №19005986 | 21.277 | 21.277 |  |  | 213.8 | 0
| №19005662 | 18.883 | 18.883
173 корп. 2 | №1908528 | 27.4 | 27.4 | 0 |  | 74.6 | 0
183 корп. 2 | №19011437 | 36 | 36 | 0 |  | 107.2 | 0
185 корп. 2 | №19008556 | 9.4 | 9.4 | 0 |  | 74.4 | 0
188 корп. 2 | №20202800 | 10.196 | 10.196 | 0 |  | 78.8 | 0
189 корп. 2 | №21004341 | 11.376 | 11.376 | 0 |  | 78.6 | 0
190 корп. 2 | №20202915 | 15.071 | 15.071 | 0 |  | 112.6 | 0
|  |  | Сумма ИПУ | 0 | Сумма Si | 2554.98
Теплосчетчик общедомовой |  | Показания |  | Расход тепловой энергии, Гкал (Vкр) |  | Примечание
|  | предыдущее | расчетное | зарегистр. | скорректир.
SA-94/2M №024530 (25.10.2026г.) |  | 9456.56 | 9582.9 | 126.34 | 126.85 | Ошибки прибора 0,51 Гкал
Стоимость тепловой энергии Гкал, руб. (1) |  |  |  |  | 3445.21
Стоимость электрической энергии кВт*ч/руб. (2) |  |  |  |  | 5.57
Норматив подогрева холодной воды для нужд ГВС, Гкал (N) |  |  |  |  | 0.051
Расход холодной воды для нужд горячего водоснабжения, куб.м. (3) |  |  |  |  | 1559.49
Расход тепловой энергии для подогрева холодной воды возмещаемый по коммунальной услуге ГВС, Гкал (Qгвс=3*N*У) |  |  |  |  | 79.534
Расход тепловой энергии на вентиляцию помещений корп.3, Гкал (Qгар) |  |  |  |  | 0
Объем потребленной за расчетный период тепловой энергии, приходящийся на не оборудованное ИПУ помещение на один кв.м. - Формула 3(7) сумма ИПУ/сумма Si, Гкал/кв.м. |  |  |  |  | 0
Объем потребленной за расчетный период тепловой энергии, приходящийся на не оборудованные ИПУ помещения - Формула 3(7) сумма ИПУ/сумма Si х (S-CуммаSi), Гкал/кв.м. (СуммаVi) |  |  |  |  | 0
Расход тепловой энергии на производство коммунальной услуги отопление без корп.3 и индивидуального потребления, Гкал (Qот=Vкр-Qгвс-СуммаVi-CуммаИПУ) |  |  |  |  | 0
Расход электроэнергии при самостоятельном производстве коммунальной услуги отопление и горячее водоснабжение, кВт/Ч (ЭЭ) |  |  |  |  | 9480
Расход электроэнергии при самостоятельном производстве коммунальной услуги теплоснабжение системы вентиляции гаража, кВт/Ч (ЭЭг) |  |  |  |  | 0
Удельный расход тепловой энергии на подогрев воды - формула 20.1 Правил №354, Гкал (У=Vкр/(Qот+Qгвс+СуммаVi+СуммаИПУ)) |  |  |  |  | 1.5949
Расчет стоимости горячего водоснабжения по формулам 20 и 20(1) Правил 354
Расход тепловой энергии на подогрев холодной воды для нужд ГВС на 1 куб.м., Гкал (4=N*У) |  |  |  |  | 0.081341
Стоимость норматива горячего водоснабжения на 1 человека (3,23 куб.м.) с учетом удельного расхода тепловой энергии, рубли (5=3,23*У*N*1) |  |  |  |  | 905.1616
Расчет платы за отопление в здании по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13 по формуле 18(1) Правил 354
Здание | Площадь, кв.м. (S) | ТЭ, Гкал ТЭ=Qот | ЭЭ, кВт/ч | Размер платы без СуммыИПУ и СуммыVi, рубли/кв.м. Р=(ТЭ*1+ЭЭ*2+В*6)/S
Корпус 1, 2, 4, 5, 6 | 38060.5 | 0 | 0 | 0
Средний индивидуальный расход ТЭ |  | 0 |  | 0
ИТОГО: |  |  |  | 0
Главный инженер |  | Шевченко Д.Ю.

## Лист1 (hidden)
ОТЧЕТ
расчет платы за отопление за май 2022 года
зданием по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13
№ квартиры корпус | № ИПУ ТЭ | предыдущее | расчетное | расход ТЭ, Гкал (Vi) | скорректир. | Si квартиры кв.м. | Размер платы, руб/кв.м.
24 корп. 1 | №20001837 | 22.378 | 22.925 | 0.547 |  | 99.7 | -7044.5959
47 корп. 1 | №21003933 | [6 empty] | 45.5
55 корп. 1 | №20202622 | 1.66 | 2.024 | 0.364 |  | 83.5 | -7047.3872
66 корп. 1 | №19008505 | 12.491 | 12.634 | 0.143 |  | 45.3 | -7050.3652
95 корп. 1 | №19011308 | 15.588 | 15.845 | 0.257 |  | 79.7 | -7050.1972
110 корп. 1 | №19010975 | 21.8 | 21.85 | 0.05 |  | 106 | -7057.0144
114 корп. 1 | №19008760 | 32.332 | 32.779 | 0.447 |  | 115.8 | -7048.6234
151 корп. 1 | №20202809 | 0.736 | 0.887 | 0.151 |  | 85.5 | -7053.809
158 корп. 1 | №19010894 | 15.035 | 15.078 | 0.043 |  | 80.6 | -7056.8614
166 корп. 1 | №1911322 | 22.05 | 22.4 | 0.35 |  | 104 | -7049.8485
8 корп. 2 | №1902014 | 36.036 | 36.809 | 0.773 |  | 110 | -7040.7803
21 корп. 2 | №21010254 | 1.14 | 1.149 | 0.009 |  | 79.4 | -7057.9018 | 79.4
22 корп. 2 | №21010885 | 1.243 | 1.516 | 0.273 |  | 51.8 | -7045.1313
24 корп. 2 | №19008467 | [6 empty] | 110.8
32 корп. 2 | №20202829 | [6 empty] | 110.4
41 корп. 2 | №21010205 | 0.86 | 0.956 | 0.096 |  | 78.7 | -7055.1618
54 корп. 2 | №21004336 | 0.755 | 0.768 | 0.013 |  | 50.8 | -7057.5488
55 корп. 2 | №21004204 | 0.41 | 0.411 | 0.001 |  | 50.8 | -7058.1338 | 50.8
56 корп. 2 | №19010303 | [6 empty] | 114.4
69 корп. 2 | №21010920 | 0.679 | 0.679 | 0 |  |  |  | 60.98
70 корп. 2
71 корп. 2 | №21010774 | 0.034 | 0.041 | 0.007 |  | 47.3 | -7057.816 | 47.3
82 корп. 2 | №20202882 | 1.32 | 1.34 | 0.02 |  | 48.8 | -7057.1676
90 корп. 2 | №20202666 | 0.84 | 0.9 | 0.06 |  | 48.8 | -7055.1378
105 корп. 2 | №19008484 | [6 empty] | 111.8
146 корп. 2 | №21013931 | 1.26 | 1.269 | 0.009 |  | 105.6 | -7057.9715 | 105.6
151, 178 корп. 2 | №19005986 | 18.476 | 18.627 | 0.151 |  | 213.8 | -7055.8312
| №19005662 | 13.279 | 13.331 | 0.052
173 корп. 2 | №1908528 | [6 empty] | 74.6
183 корп. 2 | №19011437 | 25.601 | 26.133 | 0.532 |  | 107.2 | -7045.893
185 корп. 2 | №19008556 | 4.906 | 4.926 | 0.02 |  | 74.4 | -7057.5168
188 корп. 2 | №20202800 | [6 empty] | 78.8
189 корп. 2 | №21004341 | [6 empty] | 78.6
190 корп. 2 | №20202915 | 1.969 | 2.048 | 0.079 |  | 112.6 | -7056.4451
|  |  | Сумма ИПУ | 4.447 | Сумма Si | 1980.1
Теплосчетчик общедомовой |  | Показания |  | Расход тепловой энергии, Гкал (Vкр) |  | Примечание
|  | предыдущее | расчетное | зарегистр. | скорректир.
SA-94/2M №024530 (30.10.2022г.) |  | 108000.22 |  | -108000.22 | -107995.2 | ошибки прибора 5,02 Гкал
Стоимость тепловой энергии Гкал, руб. (1) |  |  |  |  | 2476.39
Стоимость электрической энергии кВт*ч/руб. (2) |  |  |  |  | 4.29
Норматив подогрева холодной воды для нужд ГВС, Гкал (N) |  |  |  |  | 0.051
Расход холодной воды для нужд горячего водоснабжения, куб.м. (3) |  |  |  |  | 1901
Расход тепловой энергии для подогрева холодной воды возмещаемый по коммунальной услуге ГВС, Гкал (Qгвс=3*N*У) |  |  |  |  | 96.951
Расход тепловой энергии на вентиляцию помещений корп.3, Гкал (Qгар) |  |  |  |  | 0
Объем потребленной за расчетный период тепловой энергии, приходящийся на не оборудованное ИПУ помещение на один кв.м. - Формула 3(7) сумма ИПУ/сумма Si, Гкал/кв.м. |  |  |  |  | 0.0022458
Объем потребленной за расчетный период тепловой энергии, приходящийся на не оборудованные ИПУ помещения - Формула 3(7) сумма ИПУ/сумма Si х (S-CуммаSi), Гкал/кв.м. (СуммаVi) |  |  |  |  | 80.7644
Расход тепловой энергии на производство коммунальной услуги отопление без корп.3 и индивидуального потребления, Гкал (Qот=Vкр-Qгвс-СуммаVi-CуммаИПУ) |  |  |  |  | -108177.3624
Расход электроэнергии при самостоятельном производстве коммунальной услуги отопление и горячее водоснабжение, кВт/Ч (ЭЭ) |  |  |  |  | 20790
Расход электроэнергии при самостоятельном производстве коммунальной услуги теплоснабжение системы вентиляции гаража, кВт/Ч (ЭЭг) |  |  |  |  | 0
Удельный расход тепловой энергии на подогрев воды - формула 20.1 Правил №354, Гкал (У=Vкр/(Qот+Qгвс+СуммаVi+СуммаИПУ)) |  |  |  |  | 1
Расчет стоимости горячего водоснабжения по формулам 20 и 20(1) Правил 354
Расход тепловой энергии на подогрев холодной воды для нужд ГВС на 1 куб.м., Гкал (4=N*У) |  |  |  |  | 0.051
Стоимость норматива горячего водоснабжения на 1 человека (3,23 куб.м.) с учетом удельного расхода тепловой энергии, рубли (5=3,23*У*N*1) |  |  |  |  | 407.9357
Расчет платы за отопление в здании по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13 по формуле 18(1) Правил 354
Здание | Площадь, кв.м. (S) | ТЭ, Гкал ТЭ=Qот | ЭЭ, кВт/ч | Размер платы без СуммыИПУ и СуммыVi, рубли/кв.м. Р=(ТЭ*1+ЭЭ*2)/S
Корпус 1, 2, 4, 5, 6 | 37941.8 | -108177.3624 | 20790 | -7058.1825
Средний индивидуальный расход ТЭ |  | 0.0022458 |  | 5.5616
ИТОГО: |  |  |  | -7052.6209
Главный инженер |  | Шевченко Д.Ю.