## Общ. счетчики
ОТЧЕТ
по потреблению электроэнергии за период с 23.03.2021г. по 22.04.2021г.
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Электрощитовая № 1 - подъезды №1 и №2 Корпус 2
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993326 | 4964 | 5055 | 91 | 15 | 1365
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы противопож. системы и машин_отделений (АВР) | 29993299 | 1908 | 1956 | 48 | 60 | 2880
Квартиры (Ввод №1) | 29993206 | 8809 | 9056 | 247 | 40 | 9880
Квартиры (Ввод №2) | 29993506 | 11490 | 11776 | 286 | 60 | 17160
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993527 | 4678 | 4774 | 96 | 20 | 1920
Электрощитовая № 2 - подъезд № 3 Корпус 2 | [5 empty] | 33205
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993434 | 4660 | 4761 | 101 | 10 | 1010
Лифт,освещение лестнич_маршей, вентилятор машин_отделения (АВР) | 29993175 | 3329 | 3430 | 101 | 15 | 1515
Квартиры (Ввод №1) | 29993086 | 2402 | 2472 | 70 | 40 | 2800
Квартиры (Ввод №2) | 29993400 | 4397 | 4500 | 103 | 30 | 3090
Офисы № 9,12,13,18,19, 19А | 29993504 | 4671 | 4805 | 134 | 20 | 2680
Электрощитовая № 3 - подъезды №4 и №5 Корпус 2 | [5 empty] | 11095
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993452 | 8116 | 8290 | 174 | 10 | 1740
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993531 | 2272 | 2318 | 46 | 15 | 690
Квартиры (Ввод №1) | 29993455 | 6148 | 6304 | 156 | 40 | 6240
Квартиры (Ввод №2) | 29993405 | 7594 | 7791 | 197 | 30 | 5910
Офисы № 10,11,14,15,16, 17, 6А, 4А | 29993524 | 7990 | 8231 | 241 | 20 | 4820
[5 empty] | Итого: | 19400
[5 empty] | Всего: | 63700
Корпус 6 (прав.) | 28737396 | 186416 | 190493 | 4077 | 1 | 4077
-- // -- (лев.) | 29211536 | 162756 | 166764 | 4008 | 1 | 4008
[5 empty] | Итого: | 8085
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
ВНС Ввод №1(лев.) | 29993313 | 2453 | 2523 | 70 | 30 | 2100
ВНС Ввод №2 (правый) | 29993194 | 2289 | 2348 | 59 | 30 | 1770
ИТП Ввод №1(лев.) | 29993646 | 11113 | 11249 | 136 | 30 | 4080
ИТП Ввод №2 (правый) | 29993290 | 8157 | 8748 | 591 | 30 | 17730
Электрощитовая корпус 1 |  |  |  |  | Итого: | 25680
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993213 | 10989 | 11180 | 191 | 15 | 2865
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993517 | 1604 | 1648 | 44 | 60 | 2640
Квартиры (Ввод №1) | 29116365 | 17212 | 17631 | 419 | 60 | 25140
Квартиры (Ввод №2) | 29993350 | 14416 | 14780 | 364 | 80 | 29120
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993469 | 6655 | 6836 | 181 | 40 | 7240
[5 empty] | Итого: | 67005
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 3 Гараж | 29993615 | 7344 | 7551 | 207 | 40 | 8280
| 29993962 | 4652 | 4745 | 93 | 20 | 1860
| 29993111 | 962 | 981 | 19 | 80 | 1520
Насосная пожаротушения | 32358499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 32358505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Итого: | 11660
Всего по Жилкомплексу | 176130
Из них на Офисы | 24745
Из них Жилье | 99340
Из них Гараж | 11660
Из них ОДН, ИТП и ВНС | 40385
Председатель правления ТСЖ "ДУБКИ"
_______________________ Хольнов А.И.

## корп. 3
Апрель 2021 года
Расчет возмещения стоимости коммунальных услуг по гаражу
№№ | Коммунальная услуга | Кол-во | тариф, руб. | Итого, рубли
1 | Электроснабжение, кВт/ч | 11660 | 4.01 | 46756.6
2 | ОДН электроснабжение | 3573.3266 | 4.01 | 14329.0398
3 | Холодное водоснабжение, куб.м. | 4 | 28.01 | 112.04
4 | Горячее водоснабжение, куб.м. | 0 | 147.0751 | 0
5 | Водоотведение, куб.м. | 4 | 33.4 | 133.6
6 | ОДН холодное водоснабжение | 6 | 28.01 | 168.06
7 | ОДН горячее водоснабжение | 6 | 147.0751 | 882.4507
8 | ОДН водоотведение | 11 | 33.4 | 367.4
9 | Теплоснабжение, Гкал | 0 | 2334.61 | 0
10 | Электроэнергия ИТП, кВт/ч | 0 | 4.01 | 0
Распределение расходов на коммунальные услуги по 310 гаражам
В расчете на 1 гараж |  |  |  | 202.4167

## Справка по ОПУ и ИПУ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в здании по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13 апрель 2021г.
Код постав. | Вид коммунальной услуги | Ед.измерен. | Текущие показания общедомового прибора учета | Суммарный объем коммунальных услуг
|  |  |  | в помещениях дома |  | на общедомовые нужды
|  |  |  | по ИПУ | по нормативу
02 | Отопление | Гкал | 100918.47 | 485.43
02 | Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения | Гкал |  | 65.3208 | 23.0622 | 1.9941
03 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м. |  | 1280.8 | 452.2 | 39.1
03 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 158225 | 2460.8 | 606.2 | 39.1
03 | Водоотведение | куб.м. |  | 3741.6 | 1058.4 | 78.2
04 | Электроснабжение | кВт/ч |  | 133316 | 1501 | 25187