## ОПУ ээ
ОТЧЕТ
по потреблению электроэнергии за период с 22.12.2021г. по 24.01.2022г.
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Электрощитовая № 1 - подъезды №1 и №2 Корпус 2
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993326 | 5660 | 5770 | 110 | 15 | 1650
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы противопож. системы и машин_отделений (АВР) | 29993299 | 2272 | 2321 | 49 | 60 | 2940
Квартиры (Ввод №1) | 29993206 | 10830 | 11125 | 295 | 40 | 11800
Квартиры (Ввод №2) | 29993506 | 14002 | 14387 | 385 | 60 | 23100
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993527 | 5714 | 5865 | 151 | 20 | 3020
Электрощитовая № 2 - подъезд № 3 Корпус 2 | [5 empty] | 42510
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993434 | 5504 | 5646 | 142 | 10 | 1420
Лифт,освещение лестнич_маршей, вентилятор машин_отделения (АВР) | 29993175 | 3978 | 4072 | 94 | 15 | 1410
Квартиры (Ввод №1) | 29993086 | 2951 | 3039 | 88 | 40 | 3520
Квартиры (Ввод №2) | 29993400 | 5403 | 5575 | 172 | 30 | 5160
Офисы № 9,12,13,18,19, 19А | 29993504 | 5446 | 5487 | 41 | 20 | 820
Электрощитовая № 3 - подъезды №4 и №5 Корпус 2 | [5 empty] | 12330
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993452 | 9474 | 9623 | 149 | 10 | 1490
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993531 | 2640 | 2688 | 48 | 15 | 720
Квартиры (Ввод №1) | 29993455 | 7513 | 7719 | 206 | 40 | 8240
Квартиры (Ввод №2) | 29993405 | 9354 | 9606 | 252 | 30 | 7560
Офисы № 10,11,14,15,16, 17, 6А, 4А | 29993524 | 10180 | 10400 | 220 | 20 | 4400
[5 empty] | Итого: | 22410
[5 empty] | Всего: | 77250
Корпус 6 (прав.) | 28737396 | 230417 | 235469 | 5052 | 1 | 5052
-- // -- (лев.) | 29211536 | 200875 | 206175 | 5300 | 1 | 5300
[5 empty] | Итого: | 10352
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
ВНС Ввод №1(лев.) | 29993313 | 3049 | 3106 | 57 | 30 | 1710
ВНС Ввод №2 (правый) | 29993194 | 2812 | 2895 | 83 | 30 | 2490
ИТП Ввод №1(лев.) | 29993646 | 13460 | 14038 | 578 | 30 | 17340
ИТП Ввод №2 (правый) | 29993290 | 9918 | 10148 | 230 | 30 | 6900
Электрощитовая корпус 1 |  |  |  |  | Итого: | 28440
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993213 | 12579 | 12768 | 189 | 15 | 2835
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993517 | 1938 | 1980 | 42 | 60 | 2520
Квартиры (Ввод №1) | 29116365 | 20941 | 21611 | 670 | 60 | 40200
Квартиры (Ввод №2) | 29993350 | 17499 | 18050 | 551 | 80 | 44080
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993469 | 8046 | 8214 | 168 | 40 | 6720
[5 empty] | Итого: | 96355
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 3 Гараж | 29993615 | 8931 | 9210 | 279 | 40 | 11160
| 29993962 | 5485 | 5650 | 165 | 20 | 3300
| 29993111 | 1131 | 1151 | 20 | 80 | 1600
Насосная пожаротушения | 32358499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 32358505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Итого: | 16060
Всего по Жилкомплексу | 228457
Из них на Офисы | 25312
Из них Жилье | 143660
Из них Гараж | 16060
Из них ОДН, ИТП и ВНС | 43425
Председатель правления ТСЖ "ДУБКИ"
_______________________ Хольнов А.И.

## Справка
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в здании по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13 январь 2022г.
Код постав. | Вид коммунальной услуги | Ед.измерен. | Текущие показания общедомового прибора учета | Суммарный объем коммунальных услуг
|  |  |  | в помещениях дома |  | на общедомовые нужды
|  |  |  | по ИПУ | по нормативу
02 | Отопление | Гкал | 105201.42 | 714.83 |  | 282.55
02 | Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения | Гкал |  | 67.167 | 30.8045 | 1.989
03 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м. |  | 1317 | 604.01 | 39
03 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 204497 | 1268 | 809.71 | 39
03 | Водоотведение | куб.м. |  | 2585 | 1413.72 | 78
04 | Электроснабжение | кВт/ч |  | 177916 | 2011 | 25188

## Корп.3
Январь 2022 года
Расчет возмещения стоимости коммунальных услуг по гаражу - корпус 3
№№ | Коммунальная услуга | Кол-во | тариф, руб. | Кол-во гаражей | На 1 гараж, кВт/ч | Сумма, руб.
1 | Электроснабжение корп.3, кВт/ч | 13864 | 4.29 | 309 | 44.8673 | 192.4808
2 | Электроснабжение ИПУ, кВт/ч | 2196 | 4.29
4 | Холодное водоснабжение, куб.м. | 1 | 29.12 | 309 | 0.0032362 | 0.094239
5 | Горячее водоснабжение, куб.м. | 0 | 126.2959
6 | Водоотведение, куб.м. | 1 | 34.73 | 309 | 0.0032362 | 0.11239
10 | Теплоснабжение, Гкал | 0 | 2476.39
11 | Электроэнергия ИТП, кВт/ч | 0 | 4.29
192.6874