## Общее ЭЭ
ОТЧЕТ
по потреблению электроэнергии за период с 25.01.2022г. по 21.02.2022г.
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Электрощитовая № 1 - подъезды №1 и №2 Корпус 2
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993326 | 5770 | 5880 | 110 | 15 | 1650
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы противопож. системы и машин_отделений (АВР) | 29993299 | 2321 | 2357 | 36 | 60 | 2160
Квартиры (Ввод №1) | 29993206 | 11125 | 11355 | 230 | 40 | 9200
Квартиры (Ввод №2) | 29993506 | 14387 | 14668 | 281 | 60 | 16860
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993527 | 5865 | 5983 | 118 | 20 | 2360
Электрощитовая № 2 - подъезд № 3 Корпус 2 | [5 empty] | 32230
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993434 | 5646 | 5748 | 102 | 10 | 1020
Лифт,освещение лестнич_маршей, вентилятор машин_отделения (АВР) | 29993175 | 4072 | 4151 | 79 | 15 | 1185
Квартиры (Ввод №1) | 29993086 | 3039 | 3121 | 82 | 40 | 3280
Квартиры (Ввод №2) | 29993400 | 5575 | 5701 | 126 | 30 | 3780
Офисы № 9,12,13,18,19, 19А | 29993504 | 5487 | 5510 | 23 | 20 | 460
Электрощитовая № 3 - подъезды №4 и №5 Корпус 2 | [5 empty] | 9725
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993452 | 9623 | 9742 | 119 | 10 | 1190
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993531 | 2688 | 2727 | 39 | 15 | 585
Квартиры (Ввод №1) | 29993455 | 7719 | 7878 | 159 | 40 | 6360
Квартиры (Ввод №2) | 29993405 | 9606 | 9805 | 199 | 30 | 5970
Офисы № 10,11,14,15,16, 17, 6А, 4А | 29993524 | 10400 | 10585 | 185 | 20 | 3700
[5 empty] | Итого: | 17805
[5 empty] | Всего: | 59760
Корпус 6 (прав.) | 28737396 | 235469 | 239394 | 3925 | 1 | 3925
-- // -- (лев.) | 29211536 | 206175 | 210422 | 4247 | 1 | 4247
[5 empty] | Итого: | 8172
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
ВНС Ввод №1(лев.) | 29993313 | 3106 | 3162 | 56 | 30 | 1680
ВНС Ввод №2 (правый) | 29993194 | 2895 | 2953 | 58 | 30 | 1740
ИТП Ввод №1(лев.) | 29993646 | 14038 | 14177 | 139 | 30 | 4170
ИТП Ввод №2 (правый) | 29993290 | 10148 | 10667 | 519 | 30 | 15570
Электрощитовая корпус 1 |  |  |  |  | Итого: | 23160
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993213 | 12768 | 12912 | 144 | 15 | 2160
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993517 | 1980 | 2017 | 37 | 60 | 2220
Квартиры (Ввод №1) | 29116365 | 21611 | 22094 | 483 | 60 | 28980
Квартиры (Ввод №2) | 29993350 | 18050 | 18432 | 382 | 80 | 30560
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993469 | 8214 | 8360 | 146 | 40 | 5840
[5 empty] | Итого: | 69760
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 3 Гараж | 29993615 | 9210 | 9457 | 247 | 40 | 9880
| 29993962 | 5650 | 5757 | 107 | 20 | 2140
| 29993111 | 1151 | 1168 | 17 | 80 | 1360
Насосная пожаротушения | 32358499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 32358505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Итого: | 13380
Всего по Жилкомплексу | 174232
Из них на Офисы | 20532
Из них Жилье | 104990
Из них Гараж | 13380
Из них ОДН, ИТП и ВНС | 35330
Председатель правления ТСЖ "ДУБКИ"
_______________________ Хольнов А.И.

## Корп.3
Февраль 2022 года
Расчет возмещения стоимости коммунальных услуг по гаражу - корпус 3
№№ | Коммунальная услуга | Кол-во | тариф, руб. | Кол-во гаражей | На 1 гараж, кВт/ч | Сумма, руб.
1 | Электроснабжение корп.3, кВт/ч | 11367.5 | 4.29 | 309 | 36.788 | 157.8206
2 | Электроснабжение ИПУ, кВт/ч | 2012.5 | 4.29
3 | Холодное водоснабжение, куб.м. | 0 | 29.12 | 309 | 0 | 0
4 | Горячее водоснабжение, куб.м. | 0 | 126.2959
5 | Водоотведение, куб.м. | 0 | 34.73 | 309 | 0 | 0
6 | Теплоснабжение, Гкал | 0 | 2476.39
7 | Электроэнергия ИТП, кВт/ч | 0 | 4.29

## Справка о КУ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в здании по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13 февраль 2022г.
Код постав. | Вид коммунальной услуги | Ед.измерен. | Текущие показания общедомового прибора учета | Суммарный объем коммунальных услуг
|  |  |  | в помещениях дома |  | на общедомовые нужды
|  |  |  | по ИПУ | по нормативу
02 | Отопление | Гкал | 106151.41 | 445.51 |  | 410.11
02 | Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения | Гкал |  | 67.6801 | 29.3219 | 1.989
03 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м. |  | 1327.06 | 574.94 | 39
03 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 208580 | 1331 | 770.74 | 39
03 | Водоотведение | куб.м. |  | 2658.06 | 1345.68 | 78
04 | Электроснабжение | кВт/ч |  | 133773 | 2011 | 25188