## Справка по ОПУ и ИПУ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в здании по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13 март 2022г.
Код постав. | Вид коммунальной услуги | Ед.измерен. | Текущие показания общедомового прибора учета | Суммарный объем коммунальных услуг
|  |  |  | в помещениях дома |  | на общедомовые нужды
|  |  |  | по ИПУ | по нормативу
02 | Отопление | Гкал | 106910.44 | 309.65 |  | 322.94
02 | Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения | Гкал |  | 96.723 | 31.134 | 1.989
03 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м. |  | 1896.53 | 610.47 | 39
03 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 213380 | 1390 | 818.37 | 39
03 | Водоотведение | куб.м. |  | 3286.53 | 1428.84 | 78
04 | Электроснабжение | кВт/ч |  | 117281 | 2614 | 25196

## корп.3
Март 2022 года
Расчет возмещения стоимости коммунальных услуг по гаражу - корпус 3
№№ | Коммунальная услуга | Кол-во | тариф, руб. | Кол-во гаражей | На 1 гараж, кВт/ч | Сумма, руб.
1 | Электроснабжение корп.3, кВт/ч | 6969 | 4.29 | 309 | 22.5534 | 96.76
2 | Электроснабжение ИПУ, кВт/ч | 2130.6 | 4.29
3 | Холодное водоснабжение, куб.м. | 2 | 29.12 | 309 | 0.0064725 | 0.19
4 | Горячее водоснабжение, куб.м. | 0 | 126.2959
5 | Водоотведение, куб.м. | 2 | 34.73 | 309 | 0.0064725 | 0.22
6 | Теплоснабжение, Гкал | 0 | 2476.39
7 | Электроэнергия ИТП, кВт/ч | 0 | 4.29

## Общ. счетчики
ОТЧЕТ
по потреблению электроэнергии за период с 22.02.2022г. по 21.03.2022г.
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Электрощитовая № 1 - подъезды №1 и №2 Корпус 2
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993326 | 5880 | 5956 | 76 | 15 | 1140
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы противопож. системы и машин_отделений (АВР) | 29993299 | 2357 | 2395 | 38 | 60 | 2280
Квартиры (Ввод №1) | 29993206 | 11355 | 11572 | 217 | 40 | 8680
Квартиры (Ввод №2) | 29993506 | 14668 | 14949 | 281 | 60 | 16860
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993527 | 5983 | 6089 | 106 | 20 | 2120
Электрощитовая № 2 - подъезд № 3 Корпус 2 | [5 empty] | 31080
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993434 | 5748 | 5838 | 90 | 10 | 900
Лифт,освещение лестнич_маршей, вентилятор машин_отделения (АВР) | 29993175 | 4151 | 4229 | 78 | 15 | 1170
Квартиры (Ввод №1) | 29993086 | 3121 | 3197 | 76 | 40 | 3040
Квартиры (Ввод №2) | 29993400 | 5701 | 5817 | 116 | 30 | 3480
Офисы № 9,12,13,18,19, 19А | 29993504 | 5510 | 5531 | 21 | 20 | 420
Электрощитовая № 3 - подъезды №4 и №5 Корпус 2 | [5 empty] | 9010
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993452 | 9742 | 9865 | 123 | 10 | 1230
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993531 | 2727 | 2766 | 39 | 15 | 585
Квартиры (Ввод №1) | 29993455 | 7878 | 8033 | 155 | 40 | 6200
Квартиры (Ввод №2) | 29993405 | 9805 | 9973 | 168 | 30 | 5040
Офисы № 10,11,14,15,16, 17, 6А, 4А | 29993524 | 10585 | 10769 | 184 | 20 | 3680
[5 empty] | Итого: | 16735
[5 empty] | Всего: | 56825
Корпус 6 (прав.) | 28737396 | 239394 | 242793 | 3399 | 1 | 3399
-- // -- (лев.) | 29211536 | 210422 | 214636 | 4214 | 1 | 4214
[5 empty] | Итого: | 7613
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
ВНС Ввод №1(лев.) | 29993313 | 3162 | 3217 | 55 | 30 | 1650
ВНС Ввод №2 (правый) | 29993194 | 2953 | 3010 | 57 | 30 | 1710
ИТП Ввод №1(лев.) | 29993646 | 14177 | 14527 | 350 | 30 | 10500
ИТП Ввод №2 (правый) | 29993290 | 10667 | 10981 | 314 | 30 | 9420
Электрощитовая корпус 1 |  |  |  |  | Итого: | 23280
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993213 | 12912 | 13058 | 146 | 15 | 2190
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993517 | 2017 | 2051 | 34 | 60 | 2040
Квартиры (Ввод №1) | 29116365 | 22094 | 22471 | 377 | 60 | 22620
Квартиры (Ввод №2) | 29993350 | 18432 | 18770 | 338 | 80 | 27040
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993469 | 8360 | 8515 | 155 | 40 | 6200
[5 empty] | Итого: | 60090
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 3 Гараж | 29993615 | 9457 | 9615 | 158 | 40 | 6320
| 29993962 | 5757 | 5828 | 71 | 20 | 1420
| 29993111 | 1168 | 1185 | 17 | 80 | 1360
Насосная пожаротушения | 32358499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 32358505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Итого: | 9100
Всего по Жилкомплексу | 156908
Из них на Офисы | 20033
Из них Жилье | 92960
Из них Гараж | 9100
Из них ОДН, ИТП и ВНС | 34815
Председатель правления ТСЖ "ДУБКИ"
_______________________ Хольнов А.И.