## Общ. счетчики
ОТЧЕТ
по потреблению электроэнергии за период с 23.06.2020г. по 22.07.2020г.
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Электрощитовая № 1 - подъезды №1 и №2 Корпус 2
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993326 | 4176 | 4262 | 86 | 15 | 1290
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы противопож. системы и машин_отделений (АВР) | 29993299 | 1492 | 1526 | 34 | 60 | 2040
Квартиры (Ввод №1) | 29993206 | 6828 | 7017 | 189 | 40 | 7560
Квартиры (Ввод №2) | 29993506 | 8803 | 9065 | 262 | 60 | 15720
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993527 | 3632 | 3770 | 138 | 20 | 2760
Электрощитовая № 2 - подъезд № 3 Корпус 2 |  |  |  | 0 |  | 29370
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993434 | 3679 | 3780 | 101 | 10 | 1010
Лифт,освещение лестнич_маршей, вентилятор машин_отделения (АВР) | 29993175 | 2572 | 2633 | 61 | 15 | 915
Квартиры (Ввод №1) | 29993086 | 1864 | 1906 | 42 | 40 | 1680
Квартиры (Ввод №2) | 29993400 | 3483 | 3580 | 97 | 30 | 2910
Офисы № 9,12,13,18,19, 19А | 29993504 | 3464 | 3619 | 155 | 20 | 3100
Электрощитовая № 3 - подъезды №4 и №5 Корпус 2 |  |  |  | 0 |  | 9615
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993452 | 6617 | 6761 | 144 | 10 | 1440
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993531 | 1885 | 1921 | 36 | 15 | 540
Квартиры (Ввод №1) | 29993455 | 4700 | 4830 | 130 | 40 | 5200
Квартиры (Ввод №2) | 29993405 | 5943 | 6120 | 177 | 30 | 5310
Офисы № 10,11,14,15,16, 17, 6А, 4А | 29993524 | 5908 | 6172 | 264 | 20 | 5280
[5 empty] | Итого: | 17770
[5 empty] | Всего: | 56755
Корпус 6 (прав.) | 28737396 | 144758 | 149420 | 4662 | 1 | 4662
-- // -- (лев.) | 29211536 | 123038 | 127092 | 4054 | 1 | 4054
[5 empty] | Итого: | 8716
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 7
ВНС Ввод №1(лев.) | 29993313 | 1739 | 1745 | 6 | 30 | 180
ВНС Ввод №2 (правый) | 29993194 | 1927 | 2030 | 103 | 30 | 3090
ИТП Ввод №1(лев.) | 29993646 | 8623 | 8713 | 90 | 30 | 2700
ИТП Ввод №2 (правый) | 29993290 | 6027 | 6055 | 28 | 30 | 840
Электрощитовая корпус 1 |  |  |  |  | Итого: | 6810
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993213 | 9049 | 9288 | 239 | 15 | 3585
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993517 | 1274 | 1304 | 30 | 60 | 1800
Квартиры (Ввод №1) | 29116365 | 13155 | 13523 | 368 | 60 | 22080
Квартиры (Ввод №2) | 29993350 | 10767 | 11079 | 312 | 80 | 24960
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993469 | 5322 | 5455 | 133 | 40 | 5320
[5 empty] | Итого: | 57745
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 3 Гараж | 29993615 | 6052 | 6160 | 108 | 40 | 4320
| 29993962 | 3796 | 3886 | 90 | 20 | 1800
| 29993111 | 796 | 816 | 20 | 80 | 1600
Насосная пожаротушения | 32358499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 32358505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Итого: | 7720
Всего по Жилкомплексу | 137746
Из них на Офисы | 25176
Из них Жилье | 85420
Из них Гараж | 7720
Из них ОДН, ИТП и ВНС | 19430
Председатель правления ТСЖ "ДУБКИ"
_______________________ Хольнов А.И.

## корп. 3
Июль 2020 года
Расчет возмещения стоимости коммунальных услуг по гаражу
№№ | Коммунальная услуга | Кол-во | тариф, руб. | Итого, рубли
1 | Электроснабжение, кВт/ч | 7720 | 4.01 | 30957.2
2 | ОДН электроснабжение | 3194.2804 | 4.01 | 12809.0644
3 | Холодное водоснабжение, куб.м. | 8 | 28.01 | 224.08
4 | Горячее водоснабжение, куб.м. | 1 | 197.9696 | 197.9696
5 | Водоотведение, куб.м. | 9 | 33.4 | 300.6
6 | ОДН холодное водоснабжение | 6 | 28.01 | 168.06
7 | ОДН горячее водоснабжение | 6 | 197.9696 | 1187.8176
8 | ОДН водоотведение | 11 | 33.4 | 367.4
9 | Теплоснабжение, Гкал | 0 | 2334.61 | 0
10 | Электроэнергия ИТП, кВт/ч | 0 | 4.01 | 0
Распределение расходов на коммунальные услуги по 310 гаражам
В расчете на 1 гараж |  |  |  | 149.0716

## Справка по ОПУ и ИПУ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в здании по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13 июль 2020г.
Код постав. | Вид коммунальной услуги | Ед.измерен. | Текущие показания общедомового прибора учета | Суммарный объем коммунальных услуг
|  |  |  | в помещениях дома |  | на общедомовые нужды
|  |  |  | по ИПУ | по нормативу
02 | Отопление | Гкал | 94995
02 | Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения | Гкал |  | 61.6907 | 38.2637 | 2.8829
03 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м. |  | 847.4 | 525.6 | 39.6
03 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 106645 | 1825 | 1073.1 | 39.6
03 | Водоотведение | куб.м. |  | 2672.4 | 1598.7 | 79.2
04 | Электроснабжение | кВт/ч |  | 116757 | 969 | 22505