## Общ. счетчики
ОТЧЕТ
по потреблению электроэнергии за период с 23.07.2020г. по 21.08.2020г.
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Электрощитовая № 1 - подъезды №1 и №2 Корпус 2
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993326 | 4262 | 4352 | 90 | 15 | 1350
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы противопож. системы и машин_отделений (АВР) | 29993299 | 1526 | 1567 | 41 | 60 | 2460
Квартиры (Ввод №1) | 29993206 | 7017 | 7172 | 155 | 40 | 6200
Квартиры (Ввод №2) | 29993506 | 9065 | 9291 | 226 | 60 | 13560
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993527 | 3770 | 3894 | 124 | 20 | 2480
Электрощитовая № 2 - подъезд № 3 Корпус 2 | [5 empty] | 26050
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993434 | 3780 | 3889 | 109 | 10 | 1090
Лифт,освещение лестнич_маршей, вентилятор машин_отделения (АВР) | 29993175 | 2633 | 2694 | 61 | 15 | 915
Квартиры (Ввод №1) | 29993086 | 1906 | 1951 | 45 | 40 | 1800
Квартиры (Ввод №2) | 29993400 | 3580 | 3647 | 67 | 30 | 2010
Офисы № 9,12,13,18,19, 19А | 29993504 | 3619 | 3766 | 147 | 20 | 2940
Электрощитовая № 3 - подъезды №4 и №5 Корпус 2 | [5 empty] | 8755
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993452 | 6761 | 6924 | 163 | 10 | 1630
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993531 | 1921 | 1958 | 37 | 15 | 555
Квартиры (Ввод №1) | 29993455 | 4830 | 4946 | 116 | 40 | 4640
Квартиры (Ввод №2) | 29993405 | 6120 | 6262 | 142 | 30 | 4260
Офисы № 10,11,14,15,16, 17, 6А, 4А | 29993524 | 6172 | 6418 | 246 | 20 | 4920
[5 empty] | Итого: | 16005
[5 empty] | Всего: | 50810
Корпус 6 (прав.) | 28737396 | 149420 | 153518 | 4098 | 1 | 4098
-- // -- (лев.) | 29211536 | 127092 | 130860 | 3768 | 1 | 3768
[5 empty] | Итого: | 7866
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 7
ВНС Ввод №1(лев.) | 29993313 | 1745 | 1771 | 26 | 30 | 780
ВНС Ввод №2 (правый) | 29993194 | 2030 | 2119 | 89 | 30 | 2670
ИТП Ввод №1(лев.) | 29993646 | 8713 | 8814 | 101 | 30 | 3030
ИТП Ввод №2 (правый) | 29993290 | 6055 | 6125 | 70 | 30 | 2100
Электрощитовая корпус 1 |  |  |  |  | Итого: | 8580
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993213 | 9288 | 9515 | 227 | 15 | 3405
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993517 | 1304 | 1335 | 31 | 60 | 1860
Квартиры (Ввод №1) | 29116365 | 13523 | 13843 | 320 | 60 | 19200
Квартиры (Ввод №2) | 29993350 | 11079 | 11344 | 265 | 80 | 21200
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993469 | 5455 | 5577 | 122 | 40 | 4880
[5 empty] | Итого: | 50545
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 3 Гараж | 29993615 | 6160 | 6287 | 127 | 40 | 5080
| 29993962 | 3886 | 3976 | 90 | 20 | 1800
| 29993111 | 816 | 833 | 17 | 80 | 1360
Насосная пожаротушения | 32358499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 32358505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Итого: | 8240
Всего по Жилкомплексу | 126041
Из них на Офисы | 23086
Из них Жилье | 72870
Из них Гараж | 8240
Из них ОДН, ИТП и ВНС | 21845
Председатель правления ТСЖ "ДУБКИ"
_______________________ Хольнов А.И.

## корп. 3
Июль 2020 года
Расчет возмещения стоимости коммунальных услуг по гаражу
№№ | Коммунальная услуга | Кол-во | тариф, руб. | Итого, рубли
1 | Электроснабжение, кВт/ч | 8240 | 4.01 | 33042.4
2 | ОДН электроснабжение | 3194.2804 | 4.01 | 12809.0644
3 | Холодное водоснабжение, куб.м. | 0 | 28.01 | 0
4 | Горячее водоснабжение, куб.м. | 0 | 197.9696 | 0
5 | Водоотведение, куб.м. | 0 | 33.4 | 0
6 | ОДН холодное водоснабжение | 6 | 28.01 | 168.06
7 | ОДН горячее водоснабжение | 6 | 197.9696 | 1187.8176
8 | ОДН водоотведение | 11 | 33.4 | 367.4
9 | Теплоснабжение, Гкал | 0 | 2334.61 | 0
10 | Электроэнергия ИТП, кВт/ч | 0 | 4.01 | 0
Распределение расходов на коммунальные услуги по 310 гаражам
В расчете на 1 гараж |  |  |  | 153.4669
Глазунов Н.А. кв. 179 корп. 2 (бокс 109,306) |  | куб.

## Справка по ОПУ и ИПУ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в здании по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13 август 2020г.
Код постав. | Вид коммунальной услуги | Ед.измерен. | Текущие показания общедомового прибора учета | Суммарный объем коммунальных услуг
|  |  |  | в помещениях дома |  | на общедомовые нужды
|  |  |  | по ИПУ | по нормативу
02 | Отопление | Гкал | 95102
02 | Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения | Гкал |  | 70.5705 | 36.2934 | 2.7956
03 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м. |  | 987 | 507.6 | 39.1
03 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 111134 | 1875 | 1036.35 | 39.1
03 | Водоотведение | куб.м. |  | 2862 | 1543.95 | 78.2
04 | Электроснабжение | кВт/ч |  | 101905 | 180 | 22505