## Общ. счетчики
ОТЧЕТ
по потреблению электроэнергии за период с 21.01.2021г. по 24.02.2021г.
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Электрощитовая № 1 - подъезды №1 и №2 Корпус 2
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993326 | 4776 | 4885 | 109 | 15 | 1635
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы противопож. системы и машин_отделений (АВР) | 29993299 | 1808 | 1866 | 58 | 60 | 3480
Квартиры (Ввод №1) | 29993206 | 8268 | 8575 | 307 | 40 | 12280
Квартиры (Ввод №2) | 29993506 | 10822 | 11224 | 402 | 60 | 24120
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993527 | 4449 | 4587 | 138 | 20 | 2760
Электрощитовая № 2 - подъезд № 3 Корпус 2 | [5 empty] | 44275
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993434 | 4433 | 4564 | 131 | 10 | 1310
Лифт,освещение лестнич_маршей, вентилятор машин_отделения (АВР) | 29993175 | 3106 | 3234 | 128 | 15 | 1920
Квартиры (Ввод №1) | 29993086 | 2261 | 2342 | 81 | 40 | 3240
Квартиры (Ввод №2) | 29993400 | 4153 | 4295 | 142 | 30 | 4260
Офисы № 9,12,13,18,19, 19А | 29993504 | 4422 | 4564 | 142 | 20 | 2840
Электрощитовая № 3 - подъезды №4 и №5 Корпус 2 | [5 empty] | 13570
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993452 | 7756 | 7973 | 217 | 10 | 2170
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993531 | 2181 | 2233 | 52 | 15 | 780
Квартиры (Ввод №1) | 29993455 | 5769 | 5998 | 229 | 40 | 9160
Квартиры (Ввод №2) | 29993405 | 7190 | 7427 | 237 | 30 | 7110
Офисы № 10,11,14,15,16, 17, 6А, 4А | 29993524 | 7551 | 7804 | 253 | 20 | 5060
[5 empty] | Итого: | 24280
[5 empty] | Всего: | 82125
Корпус 6 (прав.) | 28737396 | 175083 | 182629 | 7546 | 1 | 7546
-- // -- (лев.) | 29211536 | 152434 | 158750 | 6316 | 1 | 6316
[5 empty] | Итого: | 13862
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
ВНС Ввод №1(лев.) | 29993313 | 2223 | 2366 | 143 | 30 | 4290
ВНС Ввод №2 (правый) | 29993194 | 2269 | 2269 | 0 | 30 | 0
ИТП Ввод №1(лев.) | 29993646 | 10567 | 10712 | 145 | 30 | 4350
ИТП Ввод №2 (правый) | 29993290 | 7296 | 7961 | 665 | 30 | 19950
Электрощитовая корпус 1 |  |  |  |  | Итого: | 28590
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993213 | 10594 | 10824 | 230 | 15 | 3450
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993517 | 1520 | 1568 | 48 | 60 | 2880
Квартиры (Ввод №1) | 29116365 | 16100 | 16777 | 677 | 60 | 40620
Квартиры (Ввод №2) | 29993350 | 13406 | 14016 | 610 | 80 | 48800
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993469 | 6337 | 6512 | 175 | 40 | 7000
[5 empty] | Итого: | 102750
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 3 Гараж | 29993615 | 6999 | 7181 | 182 | 40 | 7280
| 29993962 | 4429 | 4595 | 166 | 20 | 3320
| 29993111 | 923 | 947 | 24 | 80 | 1920
Насосная пожаротушения | 32358499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 32358505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Итого: | 12520
Всего по Жилкомплексу | 239847
Из них на Офисы | 31522
Из них Жилье | 149590
Из них Гараж | 12520
Из них ОДН, ИТП и ВНС | 46215
Председатель правления ТСЖ "ДУБКИ"
_______________________ Хольнов А.И.

## корп. 3
Февраль 2021 года
Расчет возмещения стоимости коммунальных услуг по гаражу
№№ | Коммунальная услуга | Кол-во | тариф, руб. | Итого, рубли
1 | Электроснабжение, кВт/ч | 12520 | 4.01 | 50205.2
2 | ОДН электроснабжение | 3573.3266 | 4.01 | 14329.0398
3 | Холодное водоснабжение, куб.м. | 1 | 28.01 | 28.01
4 | Горячее водоснабжение, куб.м. | 0 | 147.0751 | 0
5 | Водоотведение, куб.м. | 1 | 33.4 | 33.4
6 | ОДН холодное водоснабжение | 6 | 28.01 | 168.06
7 | ОДН горячее водоснабжение | 6 | 147.0751 | 882.4507
8 | ОДН водоотведение | 11 | 33.4 | 367.4
9 | Теплоснабжение, Гкал | 0 | 2334.61 | 0
10 | Электроэнергия ИТП, кВт/ч | 0 | 4.01 | 0
Распределение расходов на коммунальные услуги по 310 гаражам
В расчете на 1 гараж |  |  |  | 212.947

## Справка по ОПУ и ИПУ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в здании по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13 февраль 2021г.
Код постав. | Вид коммунальной услуги | Ед.измерен. | Текущие показания общедомового прибора учета | Суммарный объем коммунальных услуг
|  |  |  | в помещениях дома |  | на общедомовые нужды
|  |  |  | по ИПУ | по нормативу
02 | Отопление | Гкал | 99503.95 | 985.48
02 | Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения | Гкал |  | 67.012 | 24.38 | 1.9941
03 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м. |  | 1313.96 | 478.04 | 39.1
03 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 146444 | 2486.16 | 640.84 | 39.1
03 | Водоотведение | куб.м. |  | 3800.12 | 1118.88 | 78.2
04 | Электроснабжение | кВт/ч |  | 187308 | 2019 | 25240