## Общие счетчики
ОТЧЕТ
по потреблению электроэнергии за период с 22.03.2022г. по 22.04.2022г.
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Электрощитовая № 1 - подъезды №1 и №2 Корпус 2
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993326 | 5956 | 6044 | 88 | 15 | 1320
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы противопож. системы и машин_отделений (АВР) | 29993299 | 2395 | 2437 | 42 | 60 | 2520
Квартиры (Ввод №1) | 29993206 | 11572 | 11805 | 233 | 40 | 9320
Квартиры (Ввод №2) | 29993506 | 14949 | 15246 | 297 | 60 | 17820
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993527 | 6089 | 6211 | 122 | 20 | 2440
Электрощитовая № 2 - подъезд № 3 Корпус 2 | [5 empty] | 33420
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993434 | 5838 | 5935 | 97 | 10 | 970
Лифт,освещение лестнич_маршей, вентилятор машин_отделения (АВР) | 29993175 | 4229 | 4315 | 86 | 15 | 1290
Квартиры (Ввод №1) | 29993086 | 3197 | 3281 | 84 | 40 | 3360
Квартиры (Ввод №2) | 29993400 | 5817 | 5941 | 124 | 30 | 3720
Офисы № 9,12,13,18,19, 19А | 29993504 | 5531 | 5563 | 32 | 20 | 640
Электрощитовая № 3 - подъезды №4 и №5 Корпус 2 | [5 empty] | 9980
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993452 | 9865 | 10006 | 141 | 10 | 1410
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993531 | 2766 | 2809 | 43 | 15 | 645
Квартиры (Ввод №1) | 29993455 | 8033 | 8215 | 182 | 40 | 7280
Квартиры (Ввод №2) | 29993405 | 9973 | 10164 | 191 | 30 | 5730
Офисы № 10,11,14,15,16, 17, 6А, 4А | 29993524 | 10769 | 10994 | 225 | 20 | 4500
[5 empty] | Итого: | 19565
[5 empty] | Всего: | 62965
Корпус 6 (прав.) | 28737396 | 242793 | 246753 | 3960 | 1 | 3960
-- // -- (лев.) | 29211536 | 214636 | 219183 | 4547 | 1 | 4547
[5 empty] | Итого: | 8507
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
ВНС Ввод №1(лев.) | 29993313 | 3217 | 3294 | 77 | 30 | 2310
ВНС Ввод №2 (правый) | 29993194 | 3010 | 3067 | 57 | 30 | 1710
ИТП Ввод №1(лев.) | 29993646 | 14527 | 15071 | 544 | 30 | 16320
ИТП Ввод №2 (правый) | 29993290 | 10981 | 11194 | 213 | 30 | 6390
Электрощитовая корпус 1 |  |  |  |  | Итого: | 26730
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993213 | 13058 | 13228 | 170 | 15 | 2550
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993517 | 2051 | 2089 | 38 | 60 | 2280
Квартиры (Ввод №1) | 29116365 | 22471 | 22860 | 389 | 60 | 23340
Квартиры (Ввод №2) | 29993350 | 18770 | 19124 | 354 | 80 | 28320
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993469 | 8515 | 8695 | 180 | 40 | 7200
[5 empty] | Итого: | 63690
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 3 Гараж | 29993615 | 9615 | 9817 | 202 | 40 | 8080
| 29993962 | 5828 | 5911 | 83 | 20 | 1660
| 29993111 | 1185 | 1204 | 19 | 80 | 1520
Насосная пожаротушения | 32358499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 32358505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Итого: | 11260
Всего по Жилкомплексу | 173152
Из них на Офисы | 23287
Из них Жилье | 98890
Из них Гараж | 11260
Из них ОДН, ИТП и ВНС | 39715
Председатель правления ТСЖ "ДУБКИ"
_______________________ Хольнов А.И.

## Корпус 3
Апрель 2022 года
Расчет возмещения стоимости коммунальных услуг по гаражу - корпус 3
№№ | Коммунальная услуга | Кол-во | тариф, руб. | Кол-во гаражей | На 1 гараж, кВт/ч | Сумма, руб.
1 | Электроснабжение корп.3, кВт/ч | 8799.6 | 4.29 | 309 | 28.4777 | 122.1692
2 | Электроснабжение ИПУ, кВт/ч | 2460.4 | 4.29
3 | Холодное водоснабжение, куб.м. | 1 | 29.12 | 309 | 0.0032362 | 0.094239
4 | Горячее водоснабжение, куб.м. | 0 | 126.2959
5 | Водоотведение, куб.м. | 1 | 34.73 | 309 | 0.0032362 | 0.11239
6 | Теплоснабжение, Гкал | 0 | 2476.39
7 | Электроэнергия ИТП, кВт/ч | 0 | 4.29

## Справка ОПУ и ИПУ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в здании по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13 апрель 2022г.
Код постав. | Вид коммунальной услуги | Ед.измерен. | Текущие показания общедомового прибора учета | Суммарный объем коммунальных услуг
|  |  |  | в помещениях дома |  | на общедомовые нужды
|  |  |  | по ИПУ | по нормативу
02 | Отопление | Гкал | 107594.91 | 236.862 |  | 349.79
02 | Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения | Гкал |  | 76.0859 | 23.7211 | 1.989
03 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м. |  | 1491.88 | 465.12 | 39
03 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 217663 | 1620 | 623.52 | 39
03 | Водоотведение | куб.м. |  | 3111.88 | 1088.64 | 78
04 | Электроснабжение | кВт/ч |  | 128757 | 1855 | 25196