# «УТВЕРЖДАЮ»

Председатель правления ТСЖ «ДУБКИ»

__________________ Хольнов А.И.

«27» ноября 2014 г.

ПЛАН

ремонтных работ по многоквартирному жилому комплексу «Дубки» на 2015 г.

| Наименование работы | Ориентир. затраты, тыс. руб. | Исполнитель | Срок исполн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Корпус 1 |  |  |  |
| 1. Внутренние и внешние работы (см.план работ по ремонту – малярные, штукатурные, плиточные работы) | 65,0 | Д/С | февраль-июнь |
| 2. Покраска панелей проходного лифта. | 60,0 | Д | сентябрь |
| 3. Замена вызывных кнопок лифтов (блоков) 2 шт. на первом этаже. | 4,0 | Д | январь |
| 4. Установка нового оборудования в техпомещение В-61 | 350,0 | Д | февраль-июнь |
| ИТОГО: | 479,0 |  |  |
| Корпус 2 |  |  |  |
| 1. Внутренние и внешние работы (см.план работ по ремонту – малярные, штукатурные, плиточные работы) | 350,0 | Д/С | Май-июль |
| 2. Замена дверей выхода в гараж из подъездов корпуса 2 на стеклянные (10 шт.). | 200,0 | Д | май-июль |
| 3. Установка системы приточной вентиляции в малые комнаты (подвал секции 3 и 4) 2 шт. | 25,0 | СС | февраль |
| 4. Замена вызывных кнопок лифта (блоков) 5 шт. на первом этаже. | 10,0 | Д | май |
| ИТОГО: | 585,0 |  |  |
| Корпус 3 Гаражи |  |  |  |
| 1. Восстановление гидроизоляции в месте примыкания к корпусу 5 от места окончания работ в 2014 году с последующей облицовкой синими металлическими листами 30 п.м. | 260,0 | Д | июнь |
| 2. Ремонт напольного магнезиального покрытия с гидроизоляцией перекрытия ~100 кв.м. 1 этаж (200 меш.). | 75,0 | СС | май |
| 3. Покраска бетонных стен и потолков (300м2). | 30,0 | СС | июль |
| 4.Удаление выступа на въезде в гараж (подвальный уровень) со стороны Юбилейного пр. | 10,0 | СС | февраль |
| ИТОГО: | 375,0 |  |  |
| Корпус 4 |  |  |  |
| 1. Внутренние и внешние работы (см.план работ по ремонту – малярные, штукатурные, плиточные работы). | 3,0 | СС | июль |
| 2. Ремонт въездного пандуса (для колясок 6м2). | 20,0 | СС | июнь |
| ИТОГО: | 23,0 |  |  |
| Корпус 5 |  |  |  |
| 1. Внутренние и внешние работы (см.план работ по ремонту – малярные, штукатурные, плиточные работы) | 20,0 | СС | июль |
| ИТОГО: | 20,0 |  |  |
| Корпус 6 |  |  |  |
| 1. Внутренние и внешние работы (см.план работ по ремонту – малярные, штукатурные, плиточные работы). | 65,0 | Д/СС | февраль-июль |
| 2. Устройство внешнего освещения 4 светильника. | 20,0 |  | январь |
| ИТОГО: | 85,0 |  |  |
| Общие |  |  |  |
| 1. Проведение энергоаудита. | 100,0 | Д | февраль |
| 2. Увеличение количества программ с головной станции эфирных и спутниковых антенн до 40 шт. | 50,0 | Д |  |
| 3. Проектирование газовой котельной в жилом комплексе | 200,0 | Д | январь |
| ИТОГО: | 350,0 |  |  |
| ИТП |  |  |  |
| 1.Ремонт гидроизоляции ИТП. (30 м2) | 30,0 | СС | май |
| 2.Замена теплоизоляции труб ИТП - 200 п.м. | 90,0 | СС | январь-август |
| ИТОГО: | 120,0 |  |  |
| ИТОГО: | 2 037,0 |  |  |

Д – работы выполняются физическим лицом или организацией по Договору

СС – работы выполняются Собственными силами, т.е. сотрудниками ТСЖ «ДУБКИ»

Источники финансирования

- смета расходов на 2015 год  950 000 рублей;

- сэкономленные средства 1 087 000 рублей.

Главный инженер ТСЖ «ДУБКИ»

______________  Маркевич А.В.